ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «Олимп»

о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г.Сычевка,ул.Б.Пролетарская,д.44А

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2018 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «Олимп».

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Б.Пролетарская д.44А |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 67:19:0010131:64 |
| 3 | Серия, тип постройки | Нет данных |
| 4 | Год постройки | 1984 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | Нет данных |
| 6 | Степень фактического износа | 45 |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | - |
| 8 | Количество этажей | 2 |
| 9 | Наличие подвала | нет |
| 10 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 11 | Наличие мансарды | нет |
| 12 | Наличие мезонина | нет |
| 13 | Количество квартир | 12 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 0 |
| 15 | Строительный объем | 2537 |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 553,8 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 319,3 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 52,0 |
| 17 | Количество лестниц | 9 |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 52,0 |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | 0 |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 0 |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (_______________) | нет |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | нет |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | – чердачные |  | удовлетворительное |
|  | – междуэтажные | ж/б плиты |  |
|  | – подвальные |  |  |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | Шифер на деревянной обрешетке | удовлетворительное |
| 6 | Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: | 2-х створчатые | удовлетворительное |
|  | – окна |  |  |
|  | – двери | филенчатые | удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: | Штукатурка,окраска,оклеено | удовлетворительное |
|  | – внутренняя |  |  |
|  | – наружная |  |  |
|  | – другая |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные | да | удовлетворительное |
|  | – электроплиты | нет |  |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | да | удовлетворительное |
|  | – сигнализация | нет |  |
|  | – мусоропровод | нет |  |
|  | – лифт | нет |  |
|  | – вентиляция | да | удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | да | удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | да | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | нет | удовлетворительное |
|  | – водоотведение | да | удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | да | удовлетворительное |
|  | – отопление (от внешних котельных) | да | удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) | нет |  |
|  | – печи | нет |  |
|  | – калориферы | нет |  |
|  | – АГВ | нет |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца | нет |  |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 90074,52 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 89090,61 |
| Поступило средств | 89090,61 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 98,91 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: нет.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: нет.

3.4. Должники:

| № п/п | № Квартиры | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1месяц | 983,9 |  |  |

ВСЕГО: 983,9 руб.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 19557,6 |
| 2 | Обслуживание электрических сетей | 15578,6 |
| 3 | Обслуживание газопровода | 2292,96 |
| 4 | Обслуживание инженерных систем холодного водоснабжения | 3641,76 |
| 5 | Обслуживание канализационных систем | 3641,76 |
| 6 | Обслуживание системы отопления | 2899,92 |
| 7 | Текущий ремонт | 24750,48 |
| 8 | Услуги управления | 10116,00 |
| 13 | Расходы на сбор и начисление платежей | 10116,00 |
| 14 | ИТОГО затрат за 2018 год | 90074,52 |
| 15 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2018 году | 90074,52 |
| 16 | Перерасход за 2018 год | - |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переустановка колпака над вент.шахтой | заявление | I квартал | I квартал |  |
| 2 | Косметический ремонт подъезда №1 | План работ | II квартал | II квартал |  |
| 3 | Ремонт отмостки | План работ | III квартал | III квартал |  |
| 4 | Прочистка наружной канализации | Заявление | III квартал | III квартал |  |
| 5 | Заделка трещин в кирпичных стенах | Заявление | III квартал | III квартал |  |
| 6 | Установка насоса для откачивания воды из подвала | План работ | III квартал | III квартал |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

1.Работы по содержанию придомовой территории

|  | Перечень работ | Периодичность выполнения | Сроки осуществления работ (услуг) | Сведения об их выполнении (оказании) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Холодный период |  |  |  |  |
| 1 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка территории от снега при снегопаде | По мере необходимости | в течении рабочего дня | оказано |  |
| 2 | Очистка территории от наледи и льда | По мере необходимости | в течении рабочего дня | оказано |  |
| 3 | Посыпка территории противогололедными материалами | По мере необходимости | в течении рабочего дня | оказано |  |
|  | Теплый период |  |  |  |  |
| 4 | Выкашивание газонов (при высоте растений более 30 см) | По мере необходимости | в течении рабочего дня | оказано |  |
| 5 | Прочистка ливневой канализации | по мере необходимости | в течении рабочего дня | оказано |  |

- Работы по аварийно-диспетчерскому обслуживанию.

| 1 | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления) | круглосуточно | в течении суток | оказано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.Обязательные плановые осмотры визуальным способом (по внешним признакам износа) общего имущества многоквартирного дома (без выполнения работ по текущему ремонту)

| 1 | Крыши | 2 раза в год (весной и осенью) | 2-й квартал, 4-й квартал | оказано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Деревянные конструкции и столярные изделия | ---//--- | 2-й квартал, 4-й квартал | оказано |  |
| 3 | Каменные конструкции (в т.ч. железобетонные) | ---//--- | 2-й квартал, 4-й квартал | оказано |  |
| 4 | Металлические конструкции | ---//--- | 2-й квартал, 4-й квартал | оказано |  |
| 5 | Внутренняя и наружная отделка, фасады | ---//--- | 2-й квартал, 4-й квартал | оказано |  |
| 6 | Внутридомовые электросети и этажные электрощитки | 1 раз в неделю | в течении рабочего дня | оказано |  |
| 7 | Электросети в подвалах, подпольях и на чердаках | 1 раз в неделю | в течении рабочего дня | оказано |  |
| 8 | Вводные распределительные устройства (ВРУ) | 1 раз в месяц | в течении рабочего дня | оказано |  |
| 9 | Электрические светильники с заменой перегоревших ламп и чисткой | 1 раз в неделю | в течении рабочего дня | оказано |  |
| 10 | Осмотр систем горячего и холодного водоснабжения, проложенных в подвальных помещениях и на чердаках | 1 раз в неделю | в течении рабочего дня | оказано |  |
| 11 | Осмотр канализационных выпусков в канализационные колодцы | 2 раза в год | в течении рабочего дня | оказано |  |

- Работы по содержанию конструктивных элементов здания .

| 1 | Очистка чердачных помещений и кровли от посторонних предметов и мусора, грязи, листьев и посторонних предметов | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | в течении рабочего дня | оказано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проверка исправности и закрытие чердачных слуховых окон, выходов на кровлю | 2 раза в неделю | в течении рабочего дня | оказано |  |
| 4 | Очистка подвалов от мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | в течении рабочего дня | оказано |  |
| 5 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 2 раза в неделю | в течении рабочего дня | оказано |  |
| 6 | Проверка состояния входных дверей и оконных заполнений | 2 раза в год (весной и осенью) | в течении рабочего дня | оказано |  |
| 7 | Смена шпингалетов и ручек на окнах и дверях подъездов | по мере необходимости | в течении рабочего дня | оказано |  |
| 8 | Установка (снятие) пружин на входных дверях | 2 раза в год (весной и осенью) | в течении рабочего дня | оказано |  |

- Работы по обслуживанию сетей горячего и холодного водоснабжения и водоотведения (инженерные сети, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома)

| 1 | Проверка основных задвижек и вентилей, предназначенных для отключения и регулирования систем холодного водоснабжения | 1 раз в неделю | 2 часа | оказано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проверка укрепления трубопроводов водоснабжения и канализации | 2 раза в год | 1 час | оказано |  |
| 3 | Набивка сальников в запорных устройствах систем холодного водоснабжения | по мере необходимости | 2 часа | оказано |  |
| 4 | Уплотнение резьбовых соединений | по мере необходимости | 1 час | оказано |  |
| 5 | Проверка изоляции трубопроводов | 2 раза в год | 1 час | оказано |  |
| 6 | Прочистка канализационных лежаков и выпусков канализации до системы дворовой канализации | 2 раза в год | 2 час | оказано |  |
| 7 | Проверка параметров холодного водоснабжения | 1 раз в неделю | 1 час | оказано |  |

- Работы по обслуживанию электрических сетей (инженерные сети, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома).

| 1 | Осмотр общедомовых линий электроснабжения, арматуры и оборудования | 2 раза в год | 2 часа | оказано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Замена электроламп в светильниках наружного освещения (в т.ч. фасадных светильниках) и перегоревших электролампочек в подъездах, подвалах, чердаках | По мере необходимости | 2 часа | оказано |  |
| 3 | Мелкий ремонт выключателей и электропроводки в подъездах, подвалах, чердаках | по мере необходимости | 1 час | оказано |  |
| 4 | Электроизмерительные работы и проверка состояния линий электроснабжения, оборудования | 1 раз в 3 года | согласно графика специализированной организации | оказано |  |
| 5 | Обслуживание общедомовых узлов и приборов учета | 1 раз в месяц | 1 час | оказано |  |

- Работы по обслуживанию газового оборудования (инженерные сети, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома).

| 1 | Техническое обслуживание газового оборудования | 1 раз в год | согласно графика специализированной организации | оказано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проверка параметров работы внутридомового газового оборудования | 1 раз в год | согласно графика специализированной организации | оказано |  |

- Работы по обслуживанию общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.

| 1 | Снятие показаний, оформление отчета и передача сведений в энергоснабжающую организацию | 1 раз в месяц | 3 дня | оказано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Управление.

| 1 | Хранение и ведение технической документации по многоквартирным домам | постоянно | в течении действия договора управления | оказано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ | по мере необходимости | в течении действия договора управления | оказано |  |
| 3 | Подготовка предложений о проведении текущего ремонта в многоквартирных домах, подготовка предложений о плановых работах | 1 раз в год | в течении действия договора управления | оказано |  |
| 4 | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, выдача справок, информирование собственников помещений об изменении тарифов | постоянно | в течении действия договора управления | оказано |  |
| 5 | Взыскание задолженности по оплате услуг | постоянно | в течении действия договора управления | оказано |  |
| 6 | Осуществление учета потребителей услуг и работ | постоянно | в течении действия договора управления | оказано |  |
| 7 | Информационные услуги (диспетчерские услуги) | постоянно | в течении действия договора управления | оказано |  |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме – отсутствуют.

8. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствует.

9. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО «Олимп» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составлен: «11» марта 2019 года.