ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «Олимп»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул.Ст.Сычевка д.10

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2018 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «Олимп».

1.2.1. Лицензия на управление МКД №069 от «30» апреля 2015 г.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Ст.Сычевка д.10 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3 | Серия, тип постройки | - |
| 4 | Год постройки | 1959 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | Нет данных |
| 6 | Степень фактического износа | 50% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | - |
| 8 | Количество этажей | 2 |
| 9 | Наличие подвала | нет |
| 10 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 11 | Наличие мансарды | нет |
| 12 | Наличие мезонина | нет |
| 13 | Количество квартир | 3 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 0 |
| 15 | Строительный объем | - |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 384,54 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 384,54 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 17 | Количество лестниц | - |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | - |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | - |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (_______________) | - |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Кирпичный ленточный | удовл |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовл |
| 3 | Перегородки | гипсолитовые | удовл |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | – чердачные | Деревянное отепленное |  |
|  | – междуэтажные |  |  |
|  | – подвальные |  |  |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | Сторопильная, шифер | Удовл |
| 6 | Полы | дощатые | удовл |
| 7 | Проемы: |  | удовл |
|  | – окна |  |  |
|  | – двери | филенчатые |  |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя |  |  |
|  | – наружная | штукатурка |  |
|  | – другая |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  | удовл |
|  | – ванны напольные | нет |  |
|  | – электроплиты | нет |  |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | нет |  |
|  | – сигнализация | нет |  |
|  | – мусоропровод | нет |  |
|  | – лифт | нет |  |
|  | – вентиляция | да |  |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  | удовл |
|  | – электроснабжение | да |  |
|  | – холодное водоснабжение | нет |  |
|  | – горячее водоснабжение | нет |  |
|  | – водоотведение | нет |  |
|  | – газоснабжение | нет |  |
|  | – отопление (от внешних котельных) | нет |  |
|  | – отопление (от домовой котельной) | нет |  |
|  | – печи | да |  |
|  | – калориферы | нет |  |
|  | – АГВ | нет |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца | нет |  |
| 12 | Другое | - |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 13633,2 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 14353,69 |
| Поступило средств | 14353,69 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 100 |

3.2. Должники: отсутствуют

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | АДС | 2321,04 |
| 2 | Обслуживание электрических сетей | 1514,78 |
| 3 | Обслуживание конструктивных элементов здания | 1221,6 |
| 4 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 4483,27 |
| 5 | Услуги управления | 1832,40 |
| 6 | Расходы на сбор и начисление платежей | 1832,4 |
| 7 | ИТОГО затрат за 2018 год | 13205,49 |
| 8 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2018 году | 13205,49 |
| 9 | Перерасход за 2018 год |  |

5. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

1.Работы по содержанию придомовой территории

|  | Перечень работ | Периодичность выполнения | Сроки осуществления работ (услуг) | Сведения об их выполнении (оказании) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Холодный период |  |  |  |  |
| 1 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка территории от снега при снегопаде | По мере необходимости | в течении рабочего дня | выполнено |  |
| 2 | Очистка территории от наледи и льда | По мере необходимости | в течении рабочего дня | выполнено |  |
| 3 | Посыпка территории противогололедными материалами | По мере необходимости | в течении рабочего дня | выполнено |  |
|  | Теплый период |  |  |  |  |
| 4 | Выкашивание газонов (при высоте растений более 30 см) | По мере необходимости | в течении рабочего дня | выполнено |  |
| 5 | Прочистка ливневой канализации | по мере необходимости | в течении рабочего дня | выполнено |  |

- Работы по аварийно-диспетчерскому обслуживанию.

| 1 | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и отопления) | круглосуточно | в течении суток | выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.Обязательные плановые осмотры визуальным способом (по внешним признакам износа) общего имущества многоквартирного дома (без выполнения работ по текущему ремонту)

| 1 | Крыши | 2 раза в год (весной и осенью) | 2-й квартал, 4-й квартал | выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Деревянные конструкции и столярные изделия | ---//--- | 2-й квартал, 4-й квартал | выполнено |  |
| 3 | Каменные конструкции (в т.ч. железобетонные) | ---//--- | 2-й квартал, 4-й квартал | выполнено |  |
| 4 | Металлические конструкции | ---//--- | 2-й квартал, 4-й квартал | выполнено |  |
| 5 | Внутренняя и наружная отделка, фасады | ---//--- | 2-й квартал, 4-й квартал | выполнено |  |
| 6 | Внутридомовые электросети и этажные электрощитки | 1 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполнено |  |
| 7 | Электросети в подвалах, подпольях и на чердаках | 1 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполнено |  |
| 8 | Вводные распределительные устройства (ВРУ) | 1 раз в месяц | в течении рабочего дня | выполнено |  |
| 9 | Электрические светильники с заменой перегоревших ламп и чисткой | 1 раз в неделю | в течении рабочего дня | выполнено |  |

- Работы по содержанию конструктивных элементов здания .

| 1 | Очистка чердачных помещений и кровли от посторонних предметов и мусора, грязи, листьев и посторонних предметов | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | в течении рабочего дня | выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проверка исправности и закрытие чердачных слуховых окон, выходов на кровлю | 2 раза в неделю | в течении рабочего дня | выполнено |  |
| 4 | Очистка подвалов от мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | в течении рабочего дня | выполнено |  |
| 5 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 2 раза в неделю | в течении рабочего дня | выполнено |  |
| 6 | Проверка состояния входных дверей и оконных заполнений | 2 раза в год (весной и осенью) | в течении рабочего дня | выполнено |  |
| 7 | Смена шпингалетов и ручек на окнах и дверях подъездов | по мере необходимости | в течении рабочего дня | выполнено |  |
| 8 | Установка (снятие) пружин на входных дверях | 2 раза в год (весной и осенью) | в течении рабочего дня | выполнено |  |

- Работы по обслуживанию электрических сетей (инженерные сети, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома).

| 1 | Осмотр общедомовых линий электроснабжения, арматуры и оборудования | 2 раза в год | 2 часа | выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Замена электроламп в светильниках наружного освещения (в т.ч. фасадных светильниках) и перегоревших электролампочек в подъездах, подвалах, чердаках | По мере необходимости | 2 часа | выполнено |  |
| 3 | Мелкий ремонт выключателей и электропроводки в подъездах, подвалах, чердаках | по мере необходимости | 1 час | выполнено |  |
| 4 | Электроизмерительные работы и проверка состояния линий электроснабжения, оборудования | 1 раз в 3 года | согласно графика специализированной организации | выполнено |  |
| 5 | Обслуживание общедомовых узлов и приборов учета | 1 раз в месяц | 1 час | выполнено |  |

- Управление.

| 1 | Хранение и ведение технической документации по многоквартирным домам | постоянно | в течении действия договора управления | выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ | по мере необходимости | в течении действия договора управления | выполнено |  |
| 3 | Подготовка предложений о проведении текущего ремонта в многоквартирных домах, подготовка предложений о плановых работах | 1 раз в год | в течении действия договора управления | выполнено |  |
| 4 | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, выдача справок, информирование собственников помещений об изменении тарифов | постоянно | в течении действия договора управления | выполнено |  |
| 5 | Взыскание задолженности по оплате услуг | постоянно | в течении действия договора управления | выполнено |  |
| 6 | Осуществление учета потребителей услуг и работ | постоянно | в течении действия договора управления | выполнено |  |
| 7 | Информационные услуги (диспетчерские услуги) | постоянно | в течении действия договора управления | выполнено |  |

6. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: нет.

7. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ______________ со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составлен: «18» января 2019 года.