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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЫЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»                             СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 


Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


от  01 июля 2026 года № 723-р
                                                                  
Об утверждении Программы по проведению проверки и оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования   «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,
1. Утвердить Программу по проведению проверки и оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области.
2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области С.Н. Митенкову.


Глава  муниципального образования
«Сычевский муниципальный округ» 
Смоленской области                                                                          Т.П. Васильева





































УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации 
муниципального образования 
«Сычевский муниципальный 
округ» Смоленской области
от 01.07.2026 года № 723-р


Программа проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» 
Смоленской области

1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности                               к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности                         к отопительному периоду 2026-2027 годов путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован (далее - потребители тепловой энергии). Программа содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссии по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду, график проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится  в соответствии с Правилами и Порядком, в которых установлены обязательные требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для:
1) - теплоснабжающие организации и теплосетевые организации;
- владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями (далее - теплоснабжающие и теплосетевые организации); 
2) – потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений)
- управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений                                        в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления                                  в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома                   в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме непринято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями               в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства (далее – потребители тепловой энергии).
2. Программа разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ); 
- Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации                   от 13.11.2024 № 2234 (ред. от 21.-8.2025г.) (далее - Правила). 
3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии проводится в соответствии с Правилами. 
4. Работа комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно Приложению № 1  к Программе (далее - График). 
4.1. Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности                               в соответствии с перечнем теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду                  2026-2027 годов, согласно Приложению № 2 к Программе. 
4.2. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется Комиссией, созданной постановлением Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области.
В Комиссию включаются представители:
- Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области;
- Единых теплоснабжающих организаций ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» и ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» в отношении объектов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области;
- АО «Газпромгазораспределение Смоленск»
- МТУ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР)
- Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области».
4.3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря (без права подписи) и членов Комиссии. 
4.3.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 
4.3.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя. 
4.3.3. В состав Комиссии входят не менее пяти человек - членов Комиссии. Председатель, его заместитель являются членами Комиссии. 
4.3.4. Персональный состав Комиссий утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области в срок до 15 августа 2026 года. 
4.3.5. Замена члена Комиссии допускается только по постановлению Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области. 
4.3.6. К основным функциям председателя Комиссии относятся: 
- осуществление общего руководства работой Комиссии; 
- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии; 
- назначение заседания Комиссий и определение их повестки дня; 
- объявление заседания правомочным или вынесения решения о его переносе из-за отсутствия кворума; 
- открытие и ведение заседания Комиссии; 
- подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду; 
- осуществление иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой. 
4.3.7. Секретарь Комиссии: 
- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии; 
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии; 
- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии. 
4.3.8. Члены Комиссии: 
- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящей Программой; 
- осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами; 
- проверяют (заполняют) оценочные листы и подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду; результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности;
- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой. 
4.3.9. Члены Комиссии обязаны: 
- знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации; 
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам. 
В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя. 
4.3.10. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные Программой, если на заседании Комиссии присутствует пятьдесят и более процентов общего числа ее членов в части касающейся оцениваемых объектов. 
Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
Принятие решения членами Комиссии осуществляется путем большинства голосов.
5. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с Графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду                 2026-2027 годов согласно Приложению № 1 к Программе уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. 
Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в Приложении № 2 к Программе обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил, согласно приложений 5 и 6.
6. В рамках проведения оценки обеспечения готовности соответствующая Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. 
Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии                         с формулами, установленными в оценочных листах. 
По результатам расчета индекса готовности устанавливается: 
- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8; 
- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; 
- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Правил (далее - Порядок), равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8. 
При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1. 
7. В отношении объектов потребителей тепловой энергии, указанных                          в Приложении № 2 к Программе, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области осуществляется теплоснабжающими организациями                                     ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» и ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» в соответствии с зоной ответственности.
 В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными  в Комиссию указанными потребителями и данными ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» и ООО «Смоленская биоэнергетическая компания», у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения. 
Документы и результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 3 рабочих дней до дня проверки и подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности. 
7.1. В отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией. 
В случае расхождений сведений (информации), представленных в Комиссию, ей могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения. 
7.2. В отношении теплоснабжающих организаций                                                 ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» и ООО «Смоленская биоэнергетическая компания», заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией. 
В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными              в Комиссию, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения. 
8. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются                      в соответствии с Графиком. 
9. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению № 3 к Программе. 
10. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний                          к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.
11. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица,                         в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист. 
12. Срок составления акта определяется заместителем Главы муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области, курирующим сферу ЖКХ в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций. 
13. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению № 4 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления                             в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка. 
14. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии                          в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее                     15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций. 
Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности                                с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области в срок до 1 декабря 2026 года. 
15. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 14 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний. 
16. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленные пунктами                  9 - 11 Правил. 
По решению Комиссии может проводиться осмотр объектов оценки обеспечения готовности. 
17. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии,                                       не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 
- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил); 
- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил); 
- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний                               на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей                   в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил). 
18. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 
- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил); 
- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии                           с пунктом 6.2.16 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил); 
- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил). 
19. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, указан в приложении № 5 к Программе. 
20. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, указан               в приложении № 6 к Программе.
21. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован размещен в приложении № 7 к Программе.
22. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области размещен в приложении № 8 к Программе.




Приложение № 1
к Программе проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду 
2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, 
не являющихся теплосетевыми организациями и потребителей
тепловой энергии муниципального образования «Сычевский 
муниципальный округ» 
Смоленской области


График 
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
 2026-2027 годов на территории муниципального образования
 «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области

	№ п/п
	
Проверяемые организации (лица)
	
Объекты, подлежащие проверке
	Сроки проведения оценки обеспечения готовности

	Объекты теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащие проверке и проведению оценки обеспечения готовности

	
	
	
	

	1.
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

	1. Котельная, расположенная: Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Пушкина д. 25 и технологически связанные с ней тепловые сети
2. Котельная, расположенная: Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д. 58 и технологически связанные с ней тепловые сети
3. Котельная, расположенная: Смоленская область, Сычевский район, г.Сычевка, ул. Саратовская, д. 9

	с 01.08.2026 по 21.08.2026

	2.
	ООО «Смоленская биоэнергетическая компания»
	1.  Котельная, расположенная: Смоленская область, Сычевский район, г. Сычвка, ул. Большая Пролетарская, д.34 и технологически связанные с ней тепловые сети. 

	с 01.08.2026 по 21.08.2026




	
	
	
	

	Объекты потребителей тепловой энергии, подлежащие проверке и проведению оценки обеспечения готовности

	1.
	МБДУ детский сад № 3 
	 Здание по адресу: Смоленская область, г.Сычевка, ул. Некрасова, д.14
	
с 22.07.2026 по 11.08.2026

	
	
	Здание по адресу: Смоленская область, г.Сычевка, ул. Пушкина, д.2

	

	2.
	МКУК «Сычевский краеведческий музей»
	Здание по адресу: Смоленская область, г.Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.3
	
с 23.07.2026 по 12.08.2026

	3.
	МКУК «Сычевская ЦКС» Дом культуры 
	Здание по адресу: Смоленская область, г.Сычевка, ул. Пушкина, д.5

	
с 23.07.2026 по 12.08.2026

	4.
	МБОУ средняя школа № 1 г. Сычевки
	Здание по адресу: Смоленская область, г.Сычевка, ул. Крыленко, д. 45

	с 22.07.2026 по 11.08.2026


	5.
	МБОУ средняя школа № 2 г. Сычевки
	 Здание по адресу: Смоленская область, г.Сычевка, ул. Саратовская,               д. 9

	с 22.07.2026 по 11.08.2026


	6.
	МКУ ДО Дом детского творчества г. Сычевки
	Здание по адресу: Смоленская область, г.Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.12

	с 22.07.2026 по 11.08.2026


	7.
	МКУ ДО «Сычевская ДШИ»
	Здание по адресу: Смоленская область, г.Сычевка, ул. Крыленко, д. 24

	с 23.07.2026 по 12.08.2026

	8.
	Здания Администрации МО «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области
	Здание по адресу: Смоленская область, г.Сычевка, площадь Революции, д. 1

	с 23.07.2026 по 12.08.2026

	
	
	Здание по адресу: Смоленская область, г.Сычевка, ул. Пушкина, д. 25

	

	
	
	Здание по адресу: Смоленская область, г.Сычевка, ул. Б. Пролетарская, д. 13

	

	9.
	ОГБУЗ «Сычевская центральная районная больница»
	Здание по адресу: Смоленская область, г.Сычевка, ул. Рабочая, д. 4

	с 25.07.2026 по 14.08.2026

	10.
	УК ООО «ОЛИМП»
	1)МКД по адресу: Смоленская область,              г. Сычевка, ул. Алексеевского, д.20, д.22
2)МКД по адресу: Смоленская область,             г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.4, д.19, д. 27, д. 29, д. 42А, д. 44, д.44А, д. 67.
3)МКД по адресу: Смоленская область,                г. Сычевка, ул. Большая Советская, д.21, д.22, д. 24, д. 26.
4)МКД по адресу: Смоленская область,                г. Сычевка, ул. Бычкова, д.7, д.10, д. 14, д. 15, д.12, д.13, д. 28, д. 45
5)МКД по адресу: Смоленская область,                г. Сычевка, ул. Василисы Кожиной, д.12, д.14.
6)МКД по адресу: Смоленская область,                г. Сычевка, ул. Винокурова, д.2, д.6А, д.12
7)МКД по адресу: Смоленская область,               г. Сычевка, ул. Григорьва, д.7, д.18, д.63, д.68, д.70
8)МКД по адресу: Смоленская область,                  г. Сычевка, ул. Гусева, д.15В
9)МКД по адресу: Смоленская область,                 г. Сычевка, ул. Интернациональная, д.22
10)МКД по адресу: Смоленская область,               г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.12, д.14, д.38, д.47, д. 14
11)МКД по адресу: Смоленская область,                 г. Сычевка, ул. Комсомольская, д.28
12)МКД по адресу: Смоленская область,                 г. Сычевка, ул. Красноармейская, д.80А
13) МКД по адресу: Смоленская область,               г. Сычевка, ул. Крыленко, д.20, д.22, д. 30, д.33, д.37
14)МКД по адресу: Смоленская область,              г. Сычевка, ул. Лесная, д.12
15) МКД по адресу: Смоленская область,  г. Сычевка, ул. Ломоносова, д.4, д.16,                        д. 18 
16) МКД по адресу: Смоленская область,  г. Сычевка, ул. Луначарского, д.10А, д.10Б,  д. 54, д.75
17) МКД по адресу: Смоленская область,  г. Сычевка, ул. Пионерская, д.17
18) МКД по адресу: Смоленская область,  г. Сычевка, ул. Пушкина, д.9
19) МКД по адресу: Смоленская область,  г. Сычевка, ул. СПТУ-27, д.3, д.4
20) МКД по адресу: Смоленская область,               г. Сычевка, ул. Станционное шоссе, д.3А, д.8, д. 20, д.20А, д.20Б, д. 20В, д. 22А
21) МКД по адресу: Смоленская область,                   г. Сычевка, ул. Станция Сычевка, д.16
	с 01.08.2026 по 21.08.2026






































Приложение № 2
к Программе проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду 
2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, 
не являющихся теплосетевыми организациями и потребителей
тепловой энергии муниципального образования «Сычевский 
муниципальный округ» 
Смоленской области


Перечень
теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности 
к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области

	№ п/п
	
Перечень организаций (лиц)
	Количество объектов, ед.

	Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями

	1. 
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	3

	2. 
	ООО «Смоленская биоэнергетическая компания»
	1

	Перечень потребителей тепловой энергии

	1. 
	МБДОУ детский сад № 3 г. Сычевки
	3

	2. 
	МКУК «Сычевский краеведческий музей»
	1

	3. 
	МКУК «Сычевский ЦКС» Дом культуры 
	1

	4. 
	МБОУ средняя школа № 1 г. Сычевки Смоленской области
	3

	5. 
	МБОУ средняя школа № 2 г. Сычевки
	2

	6. 
	МКУ ДО Дом детского творчества г. Сычевки
	1

	7. 
	МКУ ДО «Сычевская ДШИ»
	1

	8. 
	ОГБУЗ «Сычевская центральная районная больница»
	1

	9. 
	Здания Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области
	3

	10. 
	УК «ОЛИМП»
	79



Приложение № 3
к Программе проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду 
2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, 
не являющихся теплосетевыми организациями и потребителей
тепловой энергии муниципального образования «Сычевский 
муниципальный округ» 
Смоленской области


Акт № _____-А
Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.

г. Сычевка «____»___________2026 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области от «____» ____________ 2026 г. № ____, в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг., утвержденной распоряжением Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области от «____» _______________ 2026 г.              № _____.
В период с «____» _________ 2026 г. по «____» ___________ 2026 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                      «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду:
____________________________________________________________________
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1. __________________________;
2. __________________________;
3. __________________________;
№№ ________________________.
В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:


	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов 
с условиями/
 не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	№№
	



2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов 
с условиями/
не готов)

	

	


Приложение:
1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.
                      (объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.
                      (объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.
                      (объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:	______________/_____________
	(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:	_____________/_______________
	(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:	_____________/_______________	(подпись, расшифровка подписи)
	_____________/____________
	(подпись, расшифровка подписи)
	
С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«____» ______________ 2026 г. ____________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4
к Программе проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду 
2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, 
не являющихся теплосетевыми организациями и потребителей
тепловой энергии муниципального образования «Сычевский 
муниципальный округ» 
Смоленской области


ПАСПОРТ № _____-П
обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.


Выдан ________________________________________________________________
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____________________________;
2. _____________________________;
3. _____________________________;
№№ ___________________________.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  от ___________ № ______-А.


________________________________________________________
(подпись главы муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области , расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)





Приложение № 5
к Программе проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду 
2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, 
не являющихся теплосетевыми организациями и потребителей
тепловой энергии муниципального образования «Сычевский 
муниципальный округ» 
Смоленской области
[bookmark: _GoBack]
Перечень документов,
рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности 
к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии

1. Заполненный оценочный лист к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом № 2234, по каждому объекту теплоснабжения (п. 7 указанного Порядка).
2. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (пп. 11.5.1 п. 11 Правил Приказа № 2234) .
3. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок (пп.11.5.2 п. 11 Правил Приказа № 2234) . 
4. Акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения (пп.11.5.2 п. 11 Правил Приказа № 2234).
5. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (пп. 11.5.3 п. 11 Правил Приказа № 2234).
6. Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО (пп. 11.5.4 п. 11 Правил Приказа № 2234). Копии удостоверений, подтверждающие прохождение проверку знаний ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
7. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления (пп. 11.5.5 п. 11 Правил Приказа № 2234) *.
8. Утвержденный перечень документации (инструкций, схем, оперативных документов) эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО (пп. 11.5.6 п. 11 Правил Приказа № 2234).
9. Утвержденные эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения (пп. 11.5.7 п. 11 Правил Приказа № 2234).
10. Паспорта или копия паспортов тепловых пунктов, проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (пп. 11.5.8 п. 11 Правил Приказа № 2234).
11. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (пп. 11.5.9 п. 11 Правил Приказа № 2234).
12. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения (пп. 11.5.10 п. 11 Правил Приказа № 2234).
13. Акты проверки настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт (пп. 11.5.10 п. 11 Правил Приказа                      № 2234).
14. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (пп. 11.5.11 п. 11 Правил Приказа № 2234).
15. Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (пп. 11.5.12 п. 11 Правил Приказа № 2234).
16. Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (пп. 11.5.13 п. 11 Правил Приказа № 2234).
17. Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034 (пп. 11.5.14 п. 11 Правил Приказа № 2234).
18. Акты разграничения балансовой принадлежности (пп. 11.5.14 п. 11 Правил Приказа № 2234).
19. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (пп. 11.5.15 п. 11 Правил Приказа № 2234).
20. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (пп. 11.5.16 п. 11 Правил Приказа № 2234).
21. Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления                             с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии  с пунктом 5.2.10СанПиН 1.2.3685-21 (пп. 11.5.17 п. 11 Правил Приказа                      № 2234). 
22. Акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (пп. 11.5.17 п. 11 Правил Приказа № 2234).
23. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пп. 11.5.18 п. 11 Правил Приказа                  № 2234).
24. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта                                 к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (пп. 11.5.19 п. 11 Правил Приказа № 2234).
25. Справка об отсутствии невыполненных предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности (пп. 11.4 Правил Приказа № 2234).
26. План подготовки к отопительному периоду и его выполнение (п.3 Правил Приказа № 2234).
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