АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»                             СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  19 февраля 2026 года  № 75

Об утверждении Программы энергосбережения и повышения  энергетической эффективности муниципального казенного Автотранспортного учреждения               на период 2026-2028 годов

В соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждению программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 года № 1289, от 11.02.2021 года № 16, федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

Администрация муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального казенного Автотранспортного учреждения на период 2026-2028 годов.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                        на директора муниципального казенного Автотранспортного учреждения                В.Н. Аникеева.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Сычевский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                         Т.П. Васильева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Сычевский муниципальный

округ» Смоленской области

от 19.02.2026 года № 75

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО

АВТОТРАНСПОРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА ПЕРИОД 2026-2028 ГОДОВ

СЫЧЕВКА

2026

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности Муниципального казенного Автотранспортного учреждения

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования любого учреждения, так как повышение эффективности использования тепловой, электрической энергии и воды позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов, так и финансов.

Программа энергосбережения муниципального казенного Автотранспортного учреждения должна обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет перехода на экономичное и рациональное их расходование.

Анализ текущего состояния

- Общая характеристика муниципального казенного Автотранспортного учреждения:

  - Адрес:

Место нахождения Учреждения: улица Б.Пролетарская, дом 13,                           г. Сычевка, Смоленская область, Российская Федерация.

Почтовый адрес Учреждения: улица Б.Пролетарская, дом 13, г. Сычевка, Смоленская область, Российская Федерация, 215280.

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией.

1.3. Учредителем Учреждения и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области.

1.4. Органом, осуществляющими функции и полномочия собственника имущества Учреждения, является Администрация муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области.

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Администрация муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области.

1.5. Основной вид деятельности: 49.39.39.

2. Сведения о количестве зданий и их основные характеристики:

Муниципальное казенное Автотранспортное учреждение имеет в своем ведении помещение в административном здании по адресу Смоленская обл.,                г. Сычевка, ул.Б.Пролетарская, д. 13. Собственник имущества – муниципальное образование «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области:

| Занимает на праве | Общая площадь (м²) | Количество этажей | Оснащено приборами коммерческого учета энергоресурсов | Оплата энергетических ресурсов осуществляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Безвозмездное пользование | 20 м² | 2 | нет приборов учета энергоресурсов на помещение | Оплата ТЭ, ГВС, ХВС и ЭЭ не осуществляется |

На повышение энергетической эффективности помещений, находящихся в безвозмездном пользовании, муниципальное казенное Автотранспортное учреждение  повлиять не может, все мероприятия по энергосбережению и оплате энергетических ресурсов проводит собственник имущества.

3. Характеристика и энергопотребление автотранспорта

На балансе муниципального казенного Автотранспортного учреждения находится 15 единиц автотранспорта. В качестве моторного топлива используется бензин автомобильный марки АИ - 92, АИ – 95.

Общий пробег за базовый 2025 год составил 495766 км.

Объем финансирования на содержание учреждения в базовом 2025 году составил:

Моторное топливо (бензин автомобильный АИ-92) – 1326183,53

Моторное топливо (бензин автомобильный АИ-95) – 1855517,00

ВСЕГО: 3181700,53 руб.

Оплата потребленного моторного топлива осуществляется за счет средств местного бюджета.

4. Сведения о численности сотрудников:

Среднесписочная численность сотрудников за 2025 базовый год составила 50.

Приложение № 1

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности муниципального

казенного Автотранспортного

учреждения

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципального казенного Автотранспортного учреждения

| Полное наименование организации | муниципальное казенное Автотранспортное учреждение |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон РФ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Постановление Правительства РФ от 07.10.2019г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» - Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2014г № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» - Приказ Министерства экономического развития РФ от 15.07.2020г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | муниципальное казенное Автотранспортное учреждение ИНН/КПП 6715012510 /671501001 Почтовый адрес: улица Б. Пролетарская, дом 13, г. Сычевка, Смоленская область, Российская Федерация, 215280. Место нахождения: улица Б. Пролетарская, дом 13, г. Сычевка, Смоленская область, Российская Федерация. Телефон 8(48130)4-21-00 Эл. почта sych-mkay@mail.ru Руководитель: Аникеев Валерий Николаевич |
| Полное наименование разработчиков программы | муниципальное казенное Автотранспортное учреждение ИНН/КПП 6715012510 /671501001 Почтовый адрес: улица Б. Пролетарская, дом 13, г. Сычевка, Смоленская область, Российская Федерация, 215280. Место нахождения: улица Б. Пролетарская, дом 13, г. Сычевка, Смоленская область, Российская Федерация. Телефон 8(48130)4-21-00 Эл. почта sych-mkay@mail.ru Руководитель: Аникеев Валерий Николаевич |
| Цели программы | - создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов; - сокращение расходов основных видов потребляемых энергетических ресурсов; - поддержание комфортного режима внутри помещения для улучшения качества жизнедеятельности. |
| Задачи программы | Выполнить организационные и технические мероприятия по снижению использования энергоресурсов. |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели рассчитываются в соответствии с методическими рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденными приказом Министерства экономического развития РФ от 15.07.2020г. № 425 |
| Сроки реализации программы | 2026 – 2028 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Объем финансирования программы составляет 0 рублей. |
| Планируемые результаты | - формирование энергосберегающего типа мышления у сотрудников. |

Расчет целевых показателей. Программа на основании ЦУС

Целевые показатели (далее – ЦП) отражают количественную и качественную оценку степени достижения и повышения энергетической эффективности и в совокупности эффективность реализации программы.

Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 утверждены требования к снижению государственными и муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, угля, а также потребляемой ими воды.

Согласно Приказу Минэкономразвития России от 15.07.2020 г. № 425, исходя из необходимости совокупного снижения потребления энергетических ресурсов и воды в целом по государственным (муниципальным) учреждениям, целевой уровень снижения потребления ресурсов рекомендуется определять                в отношении каждого здания и каждого вида ресурсов.

Помещение в административном здании по адресу Смоленская обл., г.Сычевка: ул. Б.Пролетарская не оснащено приборами учета энергоресурсов. На повышение энергетической эффективности данного помещения муниципальное казенное Автотранспортное учреждение повлиять не может. Обслуживание помещения и реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в здании относится к ведению собственника.

Таким образом, в соответствии с постановлением Правительства РФ                 от 07.10.2019 г. №1289 целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не могут быть произведены                    для данного помещения.

Расчет целевых показателей программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципальных образований сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении | кВт*ч | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении | Гкал | - | - | - |
| 3 | Снижение потребления природного газа в натуральном выражении | м3 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Снижение потребления твердого печного топлива в натуральном выражении | м3 | - | - | - |
| 5 | Снижение потребления воды в натуральном выражении | м3 | - | - | - |
| 6 | Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении | т.у.т | - | - | - |
| 7 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | н. о. | н. о. | н. о. |
| 8 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - |
| 9 | Доля объема ХВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | н. о. | н. о. | н. о. |
| 10 | Доля объема ГВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | н. о. | н. о. | н. о. |
| 11 | Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | н. о. | н. о. | н. о. |
| 12 | Удельный расход ЭЭ на снабжение муниципальных учреждений | кВт*ч/м2 | н. о. | н. о. | н. о. |
| 13 | Удельный расход ТЭ на снабжение муниципальных учреждений | Гкал/м2 | н. о. | н. о. | н. о. |
| 14 | Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений | м3/чел. | н. о. | н. о. | н. о. |
| 15 | Удельный расход природного газа на снабжение муниципальных учреждений | м3/чел. | н. о. | н. о. | н. о. |
| 16 | Удельный расход моторного топлива на снабжение муниципальных учреждений | т.у.т*1000/км | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Средневзвешенные тарифы на ТЭР

в 2025 базовом году

| №п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Средневзвешенный тариф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Моторное топливо (бензин автомобильный АИ-92) | л | 57,58 |
| 2 | Моторное топливо (бензин автомобильный АИ-95) | л | 62,15 |

Приложение № 2

к требованиям к форме

программы в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

муниципального казенного

Автотранспортного учреждения

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Наименование объекта: Помещение в административном здании,                        по адресу Смоленская обл., г.Сычевка, ул. Б.Пролетарская, д.13.

Данное помещение не оснащено приборами учета энергоресурсов.                    На повышение энергетической эффективности данного помещения муниципальное казенное Автотранспортное учреждение повлиять не может. Обслуживание помещения и реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в здании относится к ведению собственника.

Таким образом, расчет целевых показателей программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не может быть произведен для данного помещения.

Приложение № 3

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности муниципального

казенного Автотранспортного

учреждения

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Наименование ГРБС:                                 муниципальное казенное Автотранспортное учреждение

Ответственный за заполнение                   Морозова Анастасия Викторовна – главный бухгалтер, 8(48130)4-21-00, +7-960-584-54-95, sych-mkay@mail.ru

Ответственный за энергосбережение

в учреждении                                             Степанов Вадим Александрович – водитель, 8(48130)4-21-00, +7-920-663-77-58,  sych-mkay@mail.ru

Наименование объекта:                             Помещение в административном здании, по адресу Смоленская обл., г.Сычевка, ул. Б.Пролетарская, д.13:

| № п/п |  | Энергосберегающее мероприятие | Необходимое количество (ед.измерения) |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, Тыс.руб. |  |  | в натуральном выражении |  |  | в стоимостном выражении, Тыс.руб. |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, Тыс.руб. |
|  |  |  |  |  | Источник (ОБ, МБ, ВИ либо потребность) |  | объем, Тыс.руб. |  | кол-во |  | ед.изм. |  |  | Источник (ОБ, МБ, ВИ либо потребность) | объем, Тыс.руб. | кол-во | ед.изм. |  |  | Источник (ОБ, МБ, ВИ либо потребность) | объем, Тыс.руб. | кол-во |  |  | ед.изм. |  |
| 1.Мероприятия, направленные на повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений |  |  | мероприятия проводятся собственником имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Мероприятия, направленные на автоматизацию процессов потребления тепловой энергии |  |  | мероприятия проводятся собственником имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Мероприятия, направленные на энергоэффективность системы отопления |  |  | мероприятия проводятся собственником имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Мероприятия, направленные на снижение потребления воды |  |  | мероприятия проводятся собственником имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Мероприятия, направленные на снижение потребления электрической энергии |  |  | мероприятия проводятся арендодателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Организационные беззатратные мероприятия |  |  | ИТОГО | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 1 | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 2 | Агитационная работа (таблички о необходимости экономии энергоресурсов, о выключении света, закрытии окон) |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 3 | Введение графиков включения и отключения систем освещения |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| 4 | Формирование энергосберегающего типа мышления у сотрудников |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| Ито го | Тепловая энергия |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | Гкал |  | 0 |  | - | 0 | 0 | Гкал | 0 |  | - | 0 |  | 0 | Гкал |  | 0 |
|  | Вода |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | м3 |  | 0 |  | - | 0 | 0 | м3 | 0 |  | - | 0 |  | 0 | м3 |  | 0 |
|  | Электрическая энергия |  |  | - |  | 0 |  | 0 |  | кВт*ч |  | 0 |  | - | 0 | 0 | кВт*ч | 0 |  | - | 0 |  | 0 | кВт*ч |  | 0 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экономию энергетических ресурсов от внедрения мероприятий рассчитать нельзя, так как обслуживание помещения и реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в здании относится к ведению собственника.